АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Красноярск							« 15» ноября 2022г.

- Общие сведения об объекте

  - Наименование организации (учреждения) КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова»

  - Адрес организации (учреждения)   пр-т Металлургов 22.

- Состояние доступности объекта

  - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ДА

  - Перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером;

2.3. Перепады высоты на пути:  ДА, (их обустройство для инвалидов на коляске: ДА)

2.4. Наименование остановок общественного транспорта: «Дворец Труда».

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Наличие парковочных мест для инвалидов | есть – «+», нет – «-», если есть указать количество | + число мест не установлено |
| Крыльцо | есть – «+», нет «-» | + |
|  | Количество ступеней (главный корпус/клубная) | 8/6 |
| Доступность входной группы | Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это (главный корпус/клубная часть) | +/+ |
|  | Поручни (есть – «+», нет – «-») | +/+ |
|  | Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-») | - |
|  | Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-») | - |
| Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение | есть – «+», нет – «-» | + |
| Порог на входной двери в здание | есть – «+», нет – «-» | + |
|  | Высота порога, см | 4 |
| Порог в тамбуре | (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | Высота порога, см | 4 |
| Наличие внутренних пандусов и поручней | Пандус (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | Поручни (есть – «+», нет – «-») | - |
| Лифт пассажирский | есть – «+», нет – «-» | - |
|  | Ширина и глубина, см |  |
|  | Подъём кабины с и до этажа |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | есть – «+», нет – «-» | + |
|  | Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-») | + |
| Зона целевого назначения здания | (доступность есть – «+», нет – «-») | + |
| Зона питания | (доступность есть – «+», нет – «-») | + |
| Контрастная маркировка для слабовидящих | На входной группе (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | На лестницах (есть – «+», нет – «-») | - |
| Пути эвакуации | Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-») | + |
| Звуковое сопровождение для слабослышащих | есть – «+», нет – «-» | - |
| Технические средства информации и сигнализации | информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | тактильные таблички (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-») | - |
|  | направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-») | - |
|  | системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-») | - |
| Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг | есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) | + https://kskdts.ru/inform/dostupnost-dlya-invalidov.php |
| Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром | есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) | - |
| Система тифлокомментирования | есть – «+», нет – «-» | - |
| Система субтитрирования | есть – «+», нет – «-» | - |
| Примечание: |